## HRR(Temps)
Time (s) | 20kW (1) HRR (kW/m²) | 20kW (2) HRR (kW/m²) | 20kW (3) HRR (kW/m²) | 40kW (1) HRR (kW/m²) | 40kW (2) HRR (kW/m²) | 40kW (3) HRR (kW/m²) | 60kW (1) HRR (kW/m²) | 60kW (2) HRR (kW/m²) | 80kW (1) HRR (kW/m²) | 80kW (2) HRR (kW/m²)
0 | -0.86543 | 0.19666 | -0.72644 | 2.0395 | -1.8897 | 0.42068 | 0.72416 | 1.824 | -17.4203 | -4.0436
5 | 0.066742 | -0.9252 | -1.2445 | 3.354 | 2.6967 | 1.5881 | -5.741 | -1.0089 | 161.6796 | 210.8317
10 | -0.76789 | -1.1172 | -2.498 | 2.2582 | -7.6943 | 2.7877 | 73.4281 | 60.2284 | 229.7031 | 269.5272
15 | 0.29092 | 0.58017 | -2.685 | 3.7648 | 71.1095 | 2.8137 | 172.5111 | 173.5073 | 216.4225 | 261.8924
20 | -0.39324 | -0.56929 | -1.2866 | 2.0333 | 130.3142 | 2.2656 | 186.051 | 202.6751 | 193.4163 | 224.6511
25 | -0.50894 | -0.94267 | -1.6614 | 1.2895 | 146.37 | 1.7233 | 201.2716 | 184.6015 | 174.6943 | 192.6777
30 | -1.4419 | -0.61574 | -1.5297 | -0.18931 | 133.0853 | -10.822 | 183.8915 | 170.042 | 152.0065 | 169.9646
35 | -0.50921 | -0.9024 | -1.5316 | 119.0063 | 135.0081 | 103.9311 | 166.8861 | 155.7557 | 145.2213 | 154.8993
40 | 1.8524 | 0.4076 | -1.3445 | 172.6771 | 136.0344 | 177.9849 | 148.6437 | 143.4763 | 129.2229 | 145.8991
45 | 1.8233 | 0.40264 | -1.5937 | 172.6357 | 123.8451 | 179.6704 | 138.3588 | 137.0402 | 117.0678 | 140.177
50 | -0.75921 | -0.28434 | -0.82744 | 148.7253 | 113.7989 | 155.1164 | 132.666 | 124.5869 | 136.9233 | 132.315
55 | -0.408 | -0.95533 | -0.47706 | 136.1158 | 106.9199 | 132.626 | 126.3536 | 117.4011 | 153.3507 | 128.3807
60 | -0.43478 | -0.78142 | -1.2739 | 126.6971 | 100.9856 | 116.6167 | 121.5311 | 109.5532 | 144.4472 | 124.3277
65 | -0.34686 | -0.026799 | -1.3778 | 119.7289 | 94.8405 | 107.4583 | 112.8666 | 108.5852 | 131.5496 | 118.8712
70 | -0.74415 | 0.21092 | -0.72044 | 109.991 | 91.9503 | 102.9139 | 108.7777 | 101.5673 | 120.5141 | 116.3531
75 | -0.39783 | -0.1356 | -1.2299 | 99.1727 | 81.2971 | 92.7308 | 102.067 | 100.379 | 116.0464 | 113.2199
80 | 0.14623 | 0.67316 | -2.7764 | 93.759 | 80.6257 | 88.5442 | 98.4448 | 96.5784 | 114.1231 | 111.626
85 | 0.423 | -0.071067 | -1.4844 | 91.0461 | 75.9 | 83.8411 | 96.1308 | 94.6822 | 109.6442 | 112.682
90 | -0.22772 | 0.227 | -2.8081 | 87.5165 | 73.7981 | 80.064 | 93.4976 | 93.424 | 107.7009 | 109.5851
95 | -0.68453 | 0.17349 | -2.8898 | 86.043 | 71.0299 | 78.0059 | 92.6003 | 90.6452 | 100.7627 | 111.4
100 | -0.52093 | 0.078038 | -1.3345 | 84.7817 | 69.3661 | 75.6788 | 88.6087 | 89.8318 | 101.9158 | 106.9106
105 | -0.62638 | 0.088156 | -1.5549 | 82.8983 | 68.6041 | 76.0255 | 85.9394 | 90.5548 | 99.7963 | 106.485
110 | 0.40064 | -0.78855 | -1.3731 | 78.795 | 67.8227 | 71.2001 | 84.1245 | 88.5866 | 98.1918 | 106.2742
115 | -0.62227 | -0.20639 | -0.33195 | 78.3646 | 67.815 | 69.2241 | 83.3194 | 87.9218 | 99.9815 | 102.3202
120 | 0.39993 | 1.1178 | -0.20492 | 79.8769 | 67.1443 | 69.9168 | 81.4268 | 87.9565 | 97.1123 | 98.4058
125 | 0.4423 | 2.0926 | -0.78008 | 76.6871 | 66.0078 | 67.4398 | 82.2812 | 86.2997 | 95.0576 | 97.2825
130 | -0.52736 | 0.022821 | -0.58961 | 76.0505 | 65.7722 | 66.2664 | 81.4039 | 83.5084 | 94.7941 | 97.7284
135 | -0.73639 | -0.90304 | -1.6282 | 77.3186 | 64.097 | 64.9404 | 82.326 | 83.0968 | 92.893 | 98.1636
140 | -0.4186 | -0.35989 | -1.7283 | 72.6331 | 62.6105 | 63.2165 | 81.6147 | 84.5777 | 95.1744 | 94.8529
145 | -0.68732 | 1.4071 | -1.0676 | 72.4745 | 62.1036 | 64.0722 | 80.0937 | 83.2269 | 92.1291 | 98.3254
150 | -0.48657 | 0.11014 | -0.67647 | 70.6803 | 60.7944 | 61.9801 | 77.2925 | 84.1988 | 92.4487 | 100.741
155 | 0.19032 | -0.53028 | -0.91158 | 70.603 | 61.6471 | 63.9445 | 77.9811 | 80.7076 | 92.351 | 98.0644
160 | 0.69436 | 0.043429 | -0.8149 | 69.2029 | 60.6504 | 64.5049 | 77.4209 | 81.4409 | 91.4295 | 97.8763
165 | 0.58672 | -0.12684 | -0.48213 | 68.385 | 57.723 | 64.1967 | 77.0408 | 79.0553 | 89.1644 | 96.2761
170 | 0.22658 | -0.14758 | -0.8329 | 65.2907 | 57.4757 | 61.5811 | 75.8216 | 78.4934 | 87.568 | 93.2097
175 | 0.67394 | -0.65275 | -1.9059 | 66.6215 | 56.0696 | 60.9754 | 74.6872 | 75.0528 | 87.4072 | 94.1254
180 | -0.8684 | -1.2718 | -1.8243 | 66.3875 | 56.9303 | 62.5647 | 76.0122 | 77.6767 | 85.6071 | 92.0142
185 | -0.76081 | -0.86196 | -1.8197 | 63.9597 | 58.2586 | 60.7773 | 75.4997 | 75.6965 | 86.6398 | 92.4618
190 | -0.74914 | -1.1868 | -1.6354 | 64.9718 | 55.8653 | 61.7399 | 73.8973 | 77.9856 | 85.7774 | 91.0008
195 | -1.9019 | -1.2741 | -1.7412 | 63.651 | 56.4336 | 62.1048 | 75.2265 | 78.7609 | 85.9809 | 89.6346
200 | -2.9332 | -0.81071 | -1.4546 | 61.795 | 57.237 | 62.5852 | 74.2555 | 76.9753 | 87.4801 | 91.1534
205 | -1.912 | -0.96131 | -0.91627 | 60.3927 | 56.1463 | 61.6551 | 73.8842 | 77.1121 | 86.3382 | 87.716
210 | -2.5998 | -0.45655 | -0.49961 | 59.7391 | 56.2271 | 59.5953 | 74.5435 | 75.8362 | 85.7233 | 93.6559
215 | -3.0612 | 0.19029 | -0.88467 | 57.7086 | 57.311 | 59.0392 | 71.6987 | 75.0857 | 85.4428 | 94.326
220 | -2.0358 | -0.17388 | -0.86312 | 57.9954 | 55.67 | 58.9569 | 74.0919 | 73.8737 | 86.072 | 92.8783
225 | -1.6558 | 0.031974 | -0.55473 | 59.3878 | 55.288 | 58.552 | 74.4656 | 75.071 | 86.1281 | 90.3552
230 | -0.87396 | -0.0013792 | -0.95627 | 57.8134 | 56.5401 | 58.2726 | 73.058 | 75.9467 | 85.5941 | 90.2982
235 | 0.37545 | -0.58164 | -2.1054 | 58.3336 | 55.4065 | 57.832 | 72.6247 | 73.3101 | 83.7695 | 88.0385
240 | 0.1915 | 0.098745 | -1.7149 | 59.0937 | 55.1629 | 58.4774 | 73.5718 | 74.1654 | 85.8363 | 89.3588
245 | -1.9601 | -0.18564 | -1.9657 | 57.9976 | 55.3034 | 57.8636 | 75.0515 | 75.1797 | 85.3369 | 87.3123
250 | -1.5092 | 0.13792 | 0.15435 | 57.9522 | 55.5637 | 58.8403 | 73.9964 | 73.6655 | 84.1428 | 88.2326
255 | -2.0459 | -0.27507 | 0.46117 | 58.6582 | 55.0104 | 58.0082 | 73.3882 | 75.8824 | 83.946 | 84.5551
260 | -1.7677 | -0.084768 | -0.040884 | 57.5703 | 53.7458 | 59.334 | 71.8171 | 75.4029 | 83.3848 | 86.915
265 | -1.5466 | -1.0095 | -1.69 | 59.1996 | 53.9808 | 59.6666 | 73.4502 | 76.2369 | 83.5545 | 85.9312
270 | -0.87921 | -1.2604 | -2.1223 | 58.2337 | 52.3697 | 60.1575 | 72.677 | 73.9786 | 82.9755 | 85.3654
275 | 0.096266 | -1.4756 | -1.797 | 59.7032 | 51.778 | 60.0911 | 74.1454 | 79.1618 | 83.0235 | 85.5872
280 | 0.27177 | -1.2175 | -1.1793 | 59.5255 | 51.2348 | 60.3211 | 72.1987 | 79.313 | 82.9883 | 86.9207
285 | 0.069919 | -0.46414 | -1.0416 | 59.0247 | 52.4209 | 58.7923 | 70.9461 | 82.07 | 80.8335 | 84.1066
290 | -1.7461 | 0.034687 | -0.99683 | 57.7819 | 52.3923 | 59.6939 | 74.0163 | 82.167 | 83.0125 | 84.4667
295 | -2.1146 | -0.39472 | -1.8534 | 57.6838 | 51.34 | 60.1235 | 74.2476 | 81.8584 | 80.6734 | 84.9048
300 | -1.6206 | -1.513 | -1.0493 | 59.4817 | 52.1401 | 58.1895 | 73.8277 | 79.2014 | 80.6454 | 82.003
305 | -3.019 | -1.1237 | -0.62458 | 60.3028 | 51.4829 | 59.4857 | 74.583 | 78.1271 | 79.6492 | 83.454
310 | -1.006 | -0.5598 | 0.039703 | 59.9258 | 51.7031 | 58.5351 | 76.7221 | 79.5334 | 80.0168 | 82.2463
315 | -1.5511 | 0.5305 | -1.1263 | 58.4032 | 52.4868 | 59.0894 | 75.9866 | 79.3268 | 80.3418 | 81.4006
320 | -0.51468 | 0.90639 | -1.0032 | 60.4051 | 52.4164 | 61.3925 | 76.0369 | 76.8279 | 79.9772 | 82.6776
325 | 0.28573 | 0.7337 | -0.89958 | 61.2904 | 52.276 | 60.5384 | 74.7211 | 79.5147 | 82.4175 | 79.9956
330 | 1.3827 | 0.56769 | -0.90511 | 62.7915 | 51.1902 | 61.6083 | 75.1775 | 80.8541 | 80.4728 | 82.3471
335 | -0.0072358 | 0.97405 | -0.81544 | 61.6252 | 51.0917 | 62.1541 | 73.3761 | 83.0259 | 83.1542 | 81.5994
340 | 0.47854 | -0.50463 | -1.2377 | 61.17 | 49.3593 | 62.7735 | 75.634 | 82.0079 | 83.2659 | 84.3326
345 | 0.074385 | -0.055472 | -1.8756 | 62.4202 | 49.1027 | 63.41 | 74.488 | 82.0637 | 82.2786 | 84.449
350 | 0.49722 | 0.58303 | -2.1924 | 61.1755 | 48.4151 | 62.0854 | 75.1483 | 80.2017 | 78.8618 | 84.1809
355 | -1.0908 | -0.284 | -2.2583 | 60.518 | 50.1649 | 62.6133 | 74.4451 | 82.0056 | 79.7469 | 81.9955
360 | -1.6024 | -0.2418 | -1.1985 | 60.4207 | 48.9993 | 63.5971 | 73.2533 | 82.6506 | 78.4346 | 80.7278
365 | -1.1896 | -0.45735 | -0.75472 | 61.4066 | 50.5756 | 63.4812 | 72.9071 | 80.5623 | 78.1709 | 80.3119
370 | -0.71855 | -0.45895 | -1.1169 | 61.4763 | 49.902 | 62.2929 | 73.0228 | 82.2184 | 80.4782 | 82.3071
375 | -0.061877 | -0.50018 | -1.2129 | 60.5855 | 50.2659 | 62.1735 | 73.1068 | 79.7044 | 78.9835 | 80.9055
380 | -0.043753 | -0.23136 | -2.006 | 60.3214 | 49.1591 | 62.4145 | 72.8818 | 82.4958 | 78.4033 | 78.0229
385 | -0.92806 | 0.2372 | -1.1259 | 60.8674 | 50.1262 | 62.6606 | 72.43 | 83.42 | 78.9164 | 80.4637
390 | -0.10181 | -0.31897 | -1.2661 | 59.3399 | 50.6667 | 62.8851 | 73.5056 | 84.3577 | 80.3281 | 80.1982
395 | 0.15348 | -0.48289 | -0.063228 | 60.7704 | 49.5994 | 63.6366 | 73.1864 | 83.2855 | 78.8881 | 79.1585
400 | -1.2208 | 0.51789 | -0.11591 | 60.5293 | 50.1754 | 64.9538 | 72.6443 | 85.3615 | 78.3798 | 80.9799
405 | 0.31409 | -0.36769 | -0.12746 | 61.5304 | 49.3961 | 64.8061 | 75.143 | 85.4015 | 79.6712 | 80.3884
410 | -0.052512 | -0.37941 | 0.028558 | 61.2601 | 48.3327 | 65.0159 | 74.6845 | 84.0064 | 78.4292 | 80.0616
415 | 1.2773 | -0.51077 | -0.27519 | 60.7246 | 47.3315 | 65.0004 | 74.5348 | 83.568 | 79.0338 | 79.9391
420 | 0.89187 | 0.61366 | 0.19532 | 61.7565 | 48.2487 | 64.9769 | 74.6614 | 85.6788 | 80.7067 | 79.4687
425 | 0.29427 | 0.57712 | -1.271 | 60.0661 | 49.1755 | 63.5856 | 73.4627 | 84.7266 | 78.3396 | 78.35
430 | 0.73495 | -0.095867 | -0.89659 | 60.6067 | 50.0243 | 65.7972 | 71.4421 | 83.5132 | 78.78 | 77.145
435 | 0.8186 | -0.67521 | -1.3474 | 60.8984 | 51.0111 | 65.2464 | 72.3507 | 84.5988 | 78.3805 | 78.3273
440 | 0.25091 | -0.43849 | -2.1574 | 60.3903 | 50.41 | 62.5884 | 73.6399 | 82.4324 | 77.8146 | 77.2263
445 | -1.2007 | 0.64069 | -1.3686 | 60.9304 | 52.5325 | 64.1678 | 71.5301 | 81.0314 | 78.3169 | 76.1424
450 | -0.22861 | 0.52097 | -2.5835 | 60.4734 | 51.3889 | 64.9379 | 73.1137 | 82.109 | 78.6716 | 77.4571
455 | -0.047761 | -0.18719 | -2.0311 | 61.9166 | 52.7051 | 65.4289 | 74.9902 | 80.7351 | 75.1115 | 77.5066
460 | -1.3418 | -0.57382 | -0.60454 | 59.4858 | 52.9496 | 65.1791 | 72.7061 | 82.3542 | 76.8139 | 76.677
465 | 1.277 | 0.53964 | -0.34883 | 61.4417 | 52.9578 | 66.2804 | 72.1419 | 81.2402 | 75.9632 | 76.1948
470 | 0.72232 | 3.1962 | 0.094088 | 61.2279 | 54.2731 | 66.4492 | 73.2436 | 80.0028 | 78.4185 | 75.9639
475 | 2.0462 | 2.5415 | -1.4554 | 61.1988 | 55.955 | 65.5612 | 72.2231 | 80.1077 | 76.6669 | 78.8402
480 | 1.7842 | 1.5179 | -0.14704 | 60.1673 | 57.365 | 65.5755 | 71.3677 | 84.4952 | 74.8007 | 75.43
485 | 0.9278 | 2.3125 | -0.54472 | 60.1822 | 55.3666 | 65.7219 | 72.7321 | 84.1321 | 73.899 | 75.2863
490 | 0.77514 | 1.6337 | -0.22069 | 60.4112 | 55.1063 | 64.9278 | 72.2641 | 80.1054 | 75.5426 | 76.5533
495 | -0.24997 | 1.6592 | 0.64718 | 59.3502 | 54.4587 | 65.6729 | 72.3887 | 79.3739 | 75.177 | 78.0572
500 | 0.58189 | 1.2828 | 0.22692 | 59.9876 | 56.0571 | 64.6961 | 70.6438 | 80.8549 | 75.017 | 77.3526
505 | 0.68649 | 0.63906 | 0.91414 | 61.296 | 57.4694 | 65.3321 | 73.1175 | 78.2148 | 76.7382 | 76.9811
510 | 0.53639 | 0.35711 | -0.45974 | 60.5845 | 56.4047 | 65.2087 | 71.9095 | 78.9693 | 77.333 | 76.1884
515 | 0.99992 | 2.3799 | -0.080574 | 60.9707 | 55.6444 | 67.2177 | 71.2964 | 80.9081 | 76.0969 | 77.5069
520 | 0.51397 | 1.93 | 3.184 | 60.4386 | 55.6844 | 69.02 | 71.3687 | 78.9297 | 75.4861 | 78.2433
525 | 1.6911 | 3.1626 | 2.2016 | 60.1471 | 54.9334 | 68.5094 | 71.5733 | 84.0282 | 75.7029 | 76.3254
530 | 1.5786 | 2.0336 | -0.12635 | 61.7441 | 55.5943 | 67.7278 | 69.1967 | 82.4457 | 74.6213 | 76.1024
535 | 1.5312 | 2.1772 | -0.85214 | 59.7156 | 55.0742 | 68.298 | 68.3989 | 83.9017 | 75.872 | 75.866
540 | 0.28286 | 0.99966 | -0.49592 | 60.943 | 54.8688 | 70.0308 | 67.6776 | 82.3715 | 74.6013 | 75.5888
545 | 1.8851 | 1.3645 | 0.11265 | 61.328 | 56.0065 | 69.9079 | 69.4001 | 81.2269 | 74.9309 | 76.8784
550 | 1.3695 | 0.98612 | 0.1521 | 59.4035 | 54.5382 | 72.043 | 69.251 | 82.6437 | 76.392 | 75.8633
555 | 1.5491 | 1.2661 | 1.3653 | 63.3378 | 56.0374 | 71.3656 | 66.629 | 81.38 | 74.9352 | 76.4841
560 | 1.4283 | 2.0151 | 1.4379 | 59.2697 | 54.1892 | 70.611 | 65.048 | 81.0117 | 75.211 | 75.0134
565 | 1.3922 | 2.4472 | 0.74228 | 60.979 | 56.2162 | 70.1812 | 66.2263 | 81.0321 | 74.584 | 74.102
570 | 1.392 | 1.9336 | 0.27477 | 61.4489 | 55.9901 | 70.649 | 66.2408 | 80.6899 | 71.9852 | 75.4102
575 | 1.1221 | 2.0839 | 0.95716 | 61.6864 | 55.6562 | 71.8307 | 67.2383 | 80.7736 | 74.1751 | 74.3122
580 | 1.6088 | 2.2794 | 1.309 | 61.7335 | 57.7207 | 71.659 | 68.9568 | 81.9983 | 75.2019 | 74.8796
585 | 9.2529 | 2.3629 | 0.45581 | 61.2343 | 56.6383 | 70.7614 | 67.7227 | 79.9238 | 72.7793 | 75.9072
590 | 75.0955 | 0.91044 | 1.6736 | 60.2691 | 56.5499 | 71.8252 | 67.3287 | 80.5136 | 73.2947 | 73.3014
595 | 111.1897 | 0.92996 | 28.4735 | 61.6571 | 57.3481 | 74.3039 | 67.7259 | 81.8536 | 72.5381 | 75.763
600 | 114.4092 | 0.95637 | 67.0834 | 59.3666 | 56.3015 | 72.1344 | 66.477 | 80.3237 | 71.4817 | 75.4072
605 | 114.3711 | 1.2603 | 96.0284 | 60.7814 | 57.9206 | 73.9891 | 63.6186 | 77.7218 | 72.5356 | 75.9168
610 | 102.7508 | 2.9487 | 112.0847 | 60.7282 | 56.4272 | 73.1097 | 63.8814 | 81.9566 | 73.3007 | 75.223
615 | 98.0639 | 52.0334 | 120.0415 | 60.8744 | 57.6139 | 73.3462 | 64.6384 | 79.7025 | 71.4645 | 76.5688
620 | 89.0757 | 102.0097 | 113.6941 | 60.6268 | 56.9161 | 74.902 | 65.7378 | 80.9849 | 71.6553 | 75.2
625 | 89.8921 | 133.673 | 103.6606 | 59.8451 | 56.81 | 74.19 | 64.5493 | 80.0116 | 70.5182 | 73.6599
630 | 79.8046 | 130.2805 | 95.5565 | 61.314 | 58.7218 | 74.7285 | 67.0439 | 79.3848 | 71.2314 | 72.9288
635 | 77.314 | 119.75 | 91.8914 | 60.0918 | 57.0741 | 75.9391 | 67.2944 | 83.59 | 71.0434 | 74.2471
640 | 73.6994 | 114.3369 | 85.1854 | 61.4126 | 56.9087 | 77.1422 | 65.4626 | 79.3539 | 71.9644 | 76.0219
645 | 69.0646 | 108.055 | 79.0028 | 62.1363 | 56.0375 | 76.916 | 66.5845 | 81.0194 | 73.9505 | 75.3333
650 | 66.2793 | 100.3354 | 76.3745 | 61.0963 | 56.1435 | 76.6933 | 68.1953 | 79.3049 | 71.4824 | 74.2673
655 | 64.633 | 92.4895 | 72.1132 | 61.1249 | 55.0057 | 76.846 | 68.8004 | 78.2931 | 69.4362 | 73.3215
660 | 61.3295 | 86.5383 | 68.0007 | 61.3016 | 54.7151 | 77.1858 | 68.0708 | 77.7399 | 71.0416 | 74.0098
665 | 59.2305 | 79.7142 | 63.1046 | 62.2784 | 55.4674 | 79.0515 | 67.3033 | 77.9509 | 70.2434 | 74.9587
670 | 57.9536 | 76.2465 | 61.5513 | 61.4351 | 56.9326 | 76.9838 | 66.0407 | 77.7407 | 71.293 | 74.1373
675 | 57.8238 | 75.3067 | 60.2411 | 62.4687 | 54.6333 | 76.7744 | 62.7441 | 79.2656 | 68.0883 | 72.9115
680 | 56.0994 | 72.7645 | 58.1761 | 63.4209 | 54.3417 | 80.2912 | 62.7892 | 83.367 | 69.6371 | 73.2549
685 | 53.1674 | 71.1634 | 55.8502 | 63.4152 | 54.3256 | 79.529 | 63.6022 | 81.9343 | 70.292 | 74.3914
690 | 50.7653 | 67.9146 | 55.4327 | 63.2845 | 54.3421 | 80.2262 | 65.8934 | 79.8703 | 70.8818 | 73.0253
695 | 49.4583 | 64.7999 | 54.0296 | 62.3658 | 54.6217 | 80.5261 | 65.501 | 82.5445 | 70.3886 | 73.935
700 | 47.6693 | 61.1596 | 51.98 | 61.4721 | 54.473 | 80.223 | 66.4259 | 83.4067 | 69.0932 | 73.3316
705 | 48.184 | 58.8196 | 50.4288 | 62.5701 | 54.4398 | 81.0478 | 66.0672 | 82.2366 | 69.1152 | 74.3321
710 | 50.0451 | 55.6048 | 50.5426 | 62.5747 | 53.5008 | 81.6094 | 65.4859 | 82.2664 | 68.8412 | 75.7543
715 | 50.4026 | 54.2417 | 49.5788 | 62.7614 | 52.9766 | 81.6483 | 62.1119 | 80.5532 | 69.276 | 76.301
720 | 47.7748 | 54.0008 | 50.6396 | 62.1857 | 53.2784 | 81.4886 | 61.9357 | 85.1969 | 66.8599 | 74.4686
725 | 47.4045 | 52.9963 | 47.8625 | 61.923 | 53.9244 | 81.4536 | 62.566 | 85.9998 | 67.2054 | 73.2828
730 | 45.6974 | 51.1677 | 46.8308 | 64.2187 | 53.6376 | 83.0143 | 64.8453 | 86.2855 | 66.1284 | 73.2398
735 | 44.7319 | 49.2713 | 45.7168 | 62.5566 | 54.9608 | 83.4639 | 62.9938 | 84.8054 | 64.1074 | 74.4928
740 | 45.5014 | 48.1353 | 43.1481 | 61.4928 | 54.3488 | 84.0589 | 64.3442 | 83.9042 | 67.4023 | 74.0596
745 | 45.5144 | 47.359 | 44.5917 | 63.3825 | 54.8211 | 83.6852 | 64.1446 | 83.8109 | 66.8567 | 76.3621
750 | 43.1419 | 47.7874 | 44.2935 | 64.4176 | 53.73 | 84.5627 | 64.5271 | 85.8957 | 68.7597 | 74.2364
755 | 41.7132 | 47.6725 | 43.4396 | 63.7989 | 53.9976 | 86.9839 | 64.1989 | 85.4409 | 68.8555 | 75.6145
760 | 41.2125 | 46.0218 | 42.5038 | 62.5571 | 54.076 | 86.971 | 65.2488 | 85.3383 | 67.0589 | 75.8018
765 | 38.7787 | 44.6574 | 42.7117 | 63.7809 | 53.668 | 85.7382 | 64.8287 | 85.8989 | 69.0861 | 77.408
770 | 39.535 | 43.9789 | 41.1239 | 61.7707 | 55.1267 | 88.8159 | 64.3371 | 84.0828 | 68.6402 | 77.4024
775 | 38.9349 | 45.9807 | 44.0393 | 61.205 | 53.8814 | 87.2237 | 64.4222 | 84.6748 | 67.6109 | 78.8271
780 | 39.105 | 44.9462 | 44.8077 | 63.6879 | 53.7482 | 86.2291 | 64.5279 | 85.7953 | 67.926 | 78.0615
785 | 38.6183 | 44.4199 | 43.9598 | 63.4914 | 53.7353 | 88.6713 | 64.7383 | 86.6009 | 68.2964 | 78.0897
790 | 36.9295 | 42.9095 | 42.183 | 62.7365 | 55.1602 | 89.9467 | 64.1072 | 84.6246 | 66.5637 | 78.7801
795 | 38.727 | 42.9122 | 40.5696 | 64.1654 | 54.4776 | 92.1435 | 65.1503 | 84.7712 | 67.131 | 77.2546
800 | 36.8876 | 41.7061 | 40.0786 | 65.0775 | 55.7169 | 89.6859 | 63.8968 | 83.8874 | 68.9976 | 79.6691
805 | 37.3518 | 39.8868 | 40.8554 | 62.9933 | 56.7171 | 89.7442 | 64.7771 | 85.2876 | 67.4098 | 78.5204
810 | 36.9386 | 38.9315 | 40.1688 | 61.23 | 54.6594 | 90.173 | 66.679 | 86.1608 | 68.7088 | 77.0182
815 | 36.1422 | 38.435 | 38.8326 | 62.7758 | 55.3631 | 90.7028 | 66.0515 | 84.2675 | 69.241 | 78.1262
820 | 36.4181 | 38.026 | 38.606 | 62.9107 | 53.0465 | 89.4524 | 66.1838 | 84.0201 | 68.0908 | 77.4921
825 | 36.5127 | 37.0805 | 39.1643 | 61.8628 | 54.1645 | 91.0217 | 63.8432 | 84.8271 | 66.5313 | 77.2145
830 | 36.303 | 37.6178 | 38.5758 | 63.2874 | 53.686 | 90.1453 | 65.5321 | 85.765 | 68.4215 | 80.3329
835 | 36.6111 | 38.0877 | 38.2259 | 63.1218 | 51.8761 | 91.2243 | 64.1156 | 88.2988 | 67.0313 | 80.1997
840 | 35.0726 | 37.3996 | 38.6804 | 63.2309 | 53.9763 | 92.0264 | 65.0916 | 85.2569 | 66.6108 | 77.859
845 | 35.1455 | 37.5368 | 37.2563 | 61.8643 | 52.0331 | 90.2671 | 66.0583 | 86.2195 | 67.47 | 80.1891
850 | 33.6705 | 37.9549 | 36.0341 | 61.6874 | 52.5444 | 92.1974 | 66.9307 | 86.5475 | 67.4301 | 77.8981
855 | 34.8245 | 36.6527 | 35.2516 | 62.4033 | 53.0637 | 92.6217 | 65.644 | 88.0291 | 67.9133 | 79.0572
860 | 35.1709 | 35.0705 | 35.6077 | 62.3309 | 50.9338 | 93.2739 | 62.914 | 88.4461 | 66.137 | 77.9189
865 | 35.529 | 37.1746 | 37.0164 | 62.7267 | 52.9949 | 91.8677 | 63.5222 | 88.5251 | 67.2514 | 76.6911
870 | 34.2685 | 35.8993 | 35.8233 | 62.3987 | 52.8109 | 94.0764 | 64.276 | 88.4545 | 68.9501 | 75.6412
875 | 34.9812 | 35.4405 | 35.3716 | 62.2151 | 50.6853 | 94.0717 | 64.6344 | 89.1631 | 67.3232 | 77.0349
880 | 33.6893 | 35.113 | 36.1011 | 62.473 | 53.2086 | 92.9257 | 63.2687 | 91.3237 | 67.28 | 76.2942
885 | 34.1747 | 36.7158 | 36.5418 | 61.808 | 51.1967 | 92.1328 | 63.9214 | 91.376 | 68.5348 | 74.1962
890 | 33.6741 | 35.0552 | 36.734 | 61.1961 | 48.2386 | 92.9636 | 63.8729 | 92.3178 | 67.8992 | 73.9875
895 | 33.2937 | 35.0671 | 35.5596 | 62.2616 | 48.8455 | 96.5652 | 63.0535 | 93.4365 | 68.3797 | 74.3733
900 | 33.7582 | 34.7921 | 36.3501 | 61.7147 | 50.1121 | 96.2439 | 63.3851 | 92.0996 | 68.6493 | 75.913
905 | 32.9412 | 34.6257 | 34.6838 | 62.1489 | 50.0848 | 97.8829 | 63.6602 | 92.9483 | 68.702 | 78.0267
910 | 31.5143 | 33.336 | 33.5276 | 63.3438 | 51.4869 | 97.2989 | 63.6503 | 93.5748 | 69.1015 | 75.7566
915 | 30.6975 | 34.0736 | 33.9579 | 61.7948 | 49.6792 | 96.7051 | 66.1622 | 92.0598 | 69.1501 | 75.55
920 | 31.353 | 34.0446 | 33.2392 | 65.1052 | 49.5603 | 97.1489 | 63.3402 | 92.7442 | 68.3409 | 74.4458
925 | 32.421 | 32.4176 | 33.0085 | 63.8912 | 50.8838 | 98.1532 | 63.0036 | 95.4198 | 69.3706 | 75.8964
930 | 31.7711 | 33.6525 | 32.063 | 63.7535 | 49.8523 | 95.7137 | 60.8517 | 95.7447 | 68.6637 | 73.343
935 | 31.4608 | 33.7223 | 31.04 | 63.6725 | 50.5802 | 99.0906 | 63.5226 | 99.1985 | 68.3496 | 72.8958
940 | 31.3716 | 33.0859 | 32.1217 | 63.5798 | 50.4631 | 97.1896 | 63.4833 | 97.8767 | 68.703 | 75.1147
945 | 31.0752 | 33.2944 | 30.7681 | 63.7432 | 51.3872 | 99.2709 | 63.624 | 97.4528 | 67.0247 | 73.8198
950 | 31.763 | 33.287 | 30.3867 | 64.2395 | 51.1137 | 98.1838 | 62.3082 | 96.2043 | 68.8729 | 74.8272
955 | 30.7329 | 32.0106 | 33.0529 | 67.0322 | 51.8278 | 99.3872 | 62.659 | 99.3855 | 66.5803 | 74.9987
960 | 30.8641 | 30.9839 | 33.3169 | 66.3355 | 50.72 | 100.3453 | 64.2552 | 96.7597 | 67.2441 | 74.574
965 | 30.2073 | 32.4006 | 32.4184 | 65.0806 | 49.8762 | 101.8824 | 64.7823 | 98.8625 | 66.187 | 74.3537
970 | 30.7596 | 31.7638 | 30.9999 | 65.0537 | 51.0807 | 101.9061 | 63.8906 | 96.0843 | 66.9923 | 73.7257
975 | 29.8536 | 31.2439 | 33.0658 | 64.6007 | 49.1961 | 106.1165 | 64.5011 | 96.6186 | 66.2948 | 73.5584
980 | 29.9224 | 30.8522 | 31.9565 | 64.3089 | 51.8062 | 103.5669 | 64.1088 | 97.0832 | 67.0534 | 73.4456
985 | 28.4493 | 30.7624 | 31.3155 | 64.376 | 52.9838 | 104.5075 | 64.7234 | 97.9217 | 66.3845 | 75.1492
990 | 28.3504 | 31.4367 | 31.1001 | 63.8963 | 50.6878 | 102.3283 | 65.2599 | 99.7675 | 63.8443 | 74.3484
995 | 29.9159 | 31.1081 | 33.7762 | 63.7305 | 51.8376 | 106.5398 | 64.7273 | 99.1139 | 64.2431 | 74.1051
1000 | 30.4548 | 31.3993 | 32.1087 | 62.3351 | 53.8374 | 107.7344 | 64.6337 | 103.2186 | 64.0693 | 75.2913
1005 | 31.495 | 30.8218 | 31.4063 | 60.2472 | 54.8161 | 106.5495 | 65.9232 | 104.0212 | 64.0069 | 74.9008
1010 | 31.3338 | 32.555 | 31.0271 | 62.803 | 54.5104 | 105.2607 | 64.3507 | 103.3641 | 65.0345 | 76.8066
1015 | 29.5815 | 32.199 | 29.9383 | 61.6777 | 56.3398 | 106.9429 | 64.1944 | 103.7484 | 62.1235 | 74.529
1020 | 29.5675 | 31.4948 | 30.2815 | 62.8157 | 55.2282 | 107.242 | 64.91 | 101.2376 | 62.4741 | 73.4546
1025 | 29.6115 | 33.1985 | 30.3209 | 61.3811 | 54.6305 | 106.2395 | 64.3574 | 104.2068 | 62.59 | 74.1654
1030 | 28.9712 | 33.1315 | 30.2362 | 61.4523 | 56.0933 | 106.5005 | 64.3447 | 104.1545 | 62.5044 | 74.1847
1035 | 28.5137 | 33.2359 | 30.2458 | 61.4234 | 54.9959 | 108.6069 | 66.7323 | 102.6684 | 62.5609 | 73.117
1040 | 27.9509 | 33.1688 | 30.059 | 60.8977 | 56.7112 | 110.6218 | 63.9561 | 105.1637 | 62.7654 | 71.8764
1045 | 26.7074 | 32.9269 | 30.6935 | 61.4048 | 55.9596 | 108.5681 | 63.0419 | 101.6901 | 63.2267 | 72.6088
1050 | 24.6794 | 33.1215 | 31.4403 | 61.0086 | 55.6352 | 109.8997 | 62.2588 | 102.4091 | 64.6016 | 72.5074
1055 | 25.2614 | 33.2882 | 31.1105 | 61.6987 | 57.2856 | 110.2467 | 61.4177 | 102.6367 | 62.0106 | 72.8322
1060 | 24.4424 | 31.3327 | 31.1124 | 60.9658 | 58.8793 | 105.1847 | 61.2791 | 101.9177 | 62.787 | 73.1087
1065 | 26.5458 | 31.6726 | 31.9872 | 62.3631 | 59.963 | 110.6404 | 62.2563 | 102.1311 | 63.142 | 73.3729
1070 | 24.5952 | 31.2497 | 32.5648 | 58.88 | 59.7525 | 110.2005 | 61.548 | 106.799 | 60.9924 | 74.1898
1075 | 23.9755 | 29.9801 | 30.8535 | 58.3971 | 58.7276 | 111.3201 | 61.723 | 104.7124 | 63.6187 | 73.1724
1080 | 24.2181 | 29.8178 | 32.2716 | 57.1652 | 60.4489 | 110.7935 | 61.4514 | 104.6926 | 62.7403 | 73.0914
1085 | 23.8391 | 31.2479 | 31.9888 | 57.5298 | 59.5888 | 112.3266 | 62.2717 | 104.7492 | 64.1237 | 71.9134
1090 | 25.3239 | 31.8821 | 30.6698 | 57.6827 | 60.3354 | 111.5294 | 62.2969 | 105.8803 | 63.8325 | 73.1155
1095 | 25.0595 | 31.8507 | 31.6616 | 55.5288 | 61.5848 | 113.6534 | 62.2128 | 106.0217 | 63.7304 | 72.9083
1100 | 24.4995 | 31.775 | 32.8235 | 56.1362 | 61.8173 | 112.0555 | 62.1349 | 107.55 | 60.8361 | 72.3771
1105 | 25.7932 | 31.5318 | 32.1027 | 57.3279 | 62.592 | 111.8327 | 61.1609 | 107.6323 | 62.0133 | 72.9778
1110 | 26.9047 | 30.9304 | 30.9001 | 57.5111 | 61.1536 | 111.1219 | 59.6916 | 105.5074 | 60.7407 | 71.0811
1115 | 25.2955 | 30.6193 | 30.854 | 57.5822 | 60.6532 | 109.9092 | 59.2517 | 103.463 | 61.3897 | 71.8552
1120 | 24.0149 | 29.5853 | 30.7229 | 56.8101 | 60.9447 | 114.3982 | 59.6699 | 107.9248 | 61.8639 | 72.5621
1125 | 23.7701 | 30.8523 | 32.3261 | 55.9108 | 61.5312 | 111.7986 | 59.3256 | 108.4781 | 63.2604 | 74.0998
1130 | 25.2569 | 30.6973 | 32.9088 | 57.0555 | 64.3725 | 115.2405 | 59.9229 | 109.1885 | 62.1606 | 72.8301
1135 | 25.9772 | 31.0844 | 33.8269 | 57.0054 | 65.6125 | 115.5198 | 59.3051 | 105.9981 | 61.5393 | 73.4429
1140 | 25.7219 | 31.6495 | 33.8702 | 56.7989 | 65.1093 | 114.597 | 60.0449 | 109.451 | 64.7147 | 73.6339
1145 | 24.446 | 29.8349 | 33.2073 | 57.0656 | 63.8103 | 115.7516 | 57.5657 | 108.7343 | 62.6356 | 72.5876
1150 | 24.9713 | 30.7045 | 33.8204 | 56.9497 | 64.6017 | 115.5362 | 60.5746 | 109.8378 | 64.482 | 72.8171
1155 | 24.6373 | 31.0556 | 31.5252 | 56.6811 | 64.4633 | 113.5977 | 59.6672 | 108.0879 | 63.51 | 72.1243
1160 | 23.5117 | 30.9543 | 31.2441 | 57.019 | 63.3616 | 119.2525 | 57.8422 | 110.0313 | 62.0049 | 72.3809
1165 | 24.1903 | 30.9445 | 31.6496 | 56.483 | 63.8014 | 113.7688 | 59.9363 | 108.1678 | 62.2764 | 72.535
1170 | 23.9509 | 30.0953 | 33.9614 | 54.8662 | 63.6963 | 113.9683 | 60.1641 | 108.9932 | 62.1722 | 70.7226
1175 | 23.9012 | 29.4887 | 34.7195 | 54.603 | 64.0073 | 115.6534 | 59.2479 | 109.6635 | 63.2974 | 72.7644
1180 | 23.5916 | 30.1314 | 35.6991 | 55.3941 | 63.3045 | 117.0576 | 57.9391 | 110.2551 | 63.2243 | 73.1108
1185 | 23.7508 | 29.9426 | 36.0218 | 56.4906 | 62.974 | 113.0424 | 59.8122 | 108.3773 | 62.9565 | 73.3526
1190 | 23.8711 | 30.6428 | 36.1298 | 54.4207 | 65.4083 | 116.6269 | 57.5718 | 109.3416 | 61.9796 | 74.0761
1195 | 23.2497 | 32.743 | 35.3998 | 55.0047 | 64.0637 | 114.5571 | 58.4063 | 107.6548 | 62.653 | 74.8244
1200 | 23.2737 | 33.0644 | 36.7517 | 54.659 | 65.165 | 118.4026 | 57.9174 | 110.7411 | 62.503 | 75.8887
1205 | 24.0465 | 34.1011 | 36.2846 | 54.1269 | 63.0203 | 117.1407 | 58.5692 | 110.2769 | 63.6461 | 75.4219
1210 | 24.7432 | 34.1518 | 37.9485 | 55.0804 | 62.4335 | 116.1202 | 60.1845 | 108.9862 | 62.7554 | 74.7677
1215 | 25.6596 | 32.6975 | 38.2338 | 53.0562 | 62.6105 | 117.1473 | 59.828 | 110.6772 | 61.6265 | 72.9233
1220 | 25.6413 | 32.7845 | 37.9749 | 52.3494 | 63.0043 | 114.9373 | 57.9004 | 110.8018 | 64.1011 | 71.8462
1225 | 25.5614 | 32.7694 | 37.1387 | 53.5427 | 63.0553 | 118.3254 | 57.8584 | 108.9739 | 62.8441 | 73.719
1230 | 24.4876 | 33.6634 | 37.9821 | 52.5275 | 61.3446 | 117.6956 | 56.7002 | 109.2246 | 63.2092 | 73.7745
1235 | 26.274 | 33.2485 | 39.2176 | 53.0164 | 62.8912 | 117.7855 | 56.9453 | 110.4477 | 64.8031 | 73.9713
1240 | 25.5837 | 34.8064 | 39.2367 | 53.7921 | 60.8418 | 119.6172 | 58.0966 | 111.5543 | 65.9097 | 73.2548
1245 | 23.9541 | 34.8402 | 38.6402 | 54.0518 | 62.0965 | 116.4585 | 57.8358 | 110.394 | 63.4814 | 74.674
1250 | 25.4 | 33.8387 | 39.1406 | 52.4545 | 62.2003 | 116.5138 | 57.5099 | 110.7903 | 64.4217 | 72.9578
1255 | 25.3107 | 34.8271 | 39.6576 | 51.7897 | 62.2198 | 116.2112 | 57.3479 | 112.3991 | 64.7627 | 74.8859
1260 | 24.7379 | 33.5482 | 40.1112 | 51.7471 | 60.7164 | 117.0647 | 55.9777 | 112.7609 | 65.1136 | 74.2836
1265 | 23.8531 | 33.7274 | 39.5847 | 50.9799 | 59.8548 | 114.935 | 57.138 | 112.1512 | 63.6756 | 73.6061
1270 | 24.632 | 34.3342 | 38.8958 | 50.877 | 57.7124 | 117.1125 | 58.1639 | 112.2664 | 64.102 | 73.0582
1275 | 24.9656 | 34.2201 | 39.7027 | 49.5186 | 57.7033 | 117.3208 | 58.6347 | 113.1077 | 62.6959 | 73.3933
1280 | 25.2523 | 34.871 | 38.7826 | 47.4879 | 57.2636 | 117.1276 | 56.4054 | 111.5392 | 63.203 | 73.5466
1285 | 25.5812 | 35.4699 | 38.1668 | 47.8083 | 60.3957 | 113.6855 | 57.9309 | 113.8714 | 61.5951 | 73.3007
1290 | 25.2758 | 35.7447 | 40.2267 | 48.978 | 56.6551 | 117.9641 | 59.4391 | 112.3371 | 63.4632 | 73.0634
1295 | 26.3839 | 36.1315 | 38.7744 | 49.9283 | 57.5499 | 115.7933 | 58.0548 | 111.7823 | 65.9379 | 73.4361
1300 | 25.9345 | 36.9987 | 38.4866 | 49.8071 | 58.3027 | 115.9878 | 58.2925 | 112.0007 | 65.975 | 72.9321
1305 | 25.0052 | 34.8961 | 38.8703 | 49.0437 | 57.4963 | 118.4047 | 59.3348 | 111.3321 | 64.8098 | 72.4611
1310 | 25.1993 | 36.384 | 38.3385 | 48.4354 | 57.6124 | 115.78 | 58.7366 | 110.7986 | 63.5539 | 73.6142
1315 | 26.3517 | 36.1023 | 38.76 | 46.8734 | 56.3247 | 115.5032 | 59.1953 | 110.0472 | 63.1874 | 73.5329
1320 | 25.3406 | 36.4362 | 40.6393 | 47.4142 | 55.9284 | 115.1107 | 59.0658 | 112.0836 | 64.6819 | 72.0922
1325 | 24.5325 | 38.1846 | 39.911 | 49.1775 | 56.6045 | 116.0223 | 57.118 | 114.482 | 63.5741 | 74.6683
1330 | 24.771 | 36.2087 | 39.1947 | 49.9795 | 55.9006 | 118.2759 | 58.1917 | 113.9105 | 64.6424 | 74.1635
1335 | 24.5299 | 37.9268 | 38.4746 | 47.3242 | 55.6808 | 118.1862 | 57.8043 | 114.5454 | 64.3564 | 76.4353
1340 | 24.4822 | 38.3333 | 38.8773 | 47.9108 | 53.1218 | 118.5931 | 56.4054 | 112.372 | 62.2408 | 77.5976
1345 | 23.9394 | 36.921 | 37.8478 | 45.9909 | 54.5189 | 119.211 | 55.3997 | 115.2757 | 64.116 | 75.6909
1350 | 24.4461 | 38.0392 | 37.3544 | 48.8251 | 52.7228 | 119.3158 | 57.8665 | 115.4342 | 62.0715 | 76.7595
1355 | 25.1806 | 37.8574 | 39.2171 | 44.3804 | 56.2382 | 117.6044 | 58.3485 | 115.4174 | 63.5608 | 74.3325
1360 | 24.6207 | 37.7242 | 38.3576 | 45.3436 | 57.5173 | 118.2145 | 57.9471 | 114.6176 | 63.5222 | 73.3475
1365 | 24.1184 | 39.5553 | 37.995 | 46.2222 | 54.9703 | 118.0229 | 56.6341 | 114.6722 | 62.8778 | 73.6822
1370 | 22.8249 | 37.8401 | 37.6194 | 45.7971 | 55.5849 | 117.7531 | 56.9089 | 118.9929 | 63.3964 | 73.8048
1375 | 23.1895 | 38.4327 | 37.7783 | 46.3491 | 55.6748 | 118.9309 | 58.1286 | 116.3561 | 63.3911 | 72.1291
1380 | 24.2556 | 37.652 | 38.1223 | 46.0045 | 57.9531 | 121.4754 | 58.8971 | 115.5073 | 63.992 | 75.2088
1385 | 23.9655 | 36.0477 | 37.034 | 46.4294 | 56.1061 | 120.6204 | 58.8899 | 116.8193 | 63.8119 | 76.4063
1390 | 24.6166 | 37.8428 | 39.0989 | 45.8452 | 55.8001 | 120.3322 | 57.9057 | 114.6394 | 64.402 | 74.8082
1395 | 23.4726 | 38.1638 | 37.4519 | 46.2697 | 54.137 | 121.4347 | 57.2255 | 118.213 | 62.5308 | 75.158
1400 | 22.3971 | 38.9497 | 38.4692 | 44.6113 | 54.0922 | 119.4214 | 55.2745 | 115.5108 | 62.8234 | 76.2573
1405 | 23.4115 | 38.0036 | 38.5099 | 46.53 | 55.1107 | 123.0143 | 56.2875 | 119.5068 | 64.6178 | 75.6373
1410 | 21.4315 | 38.412 | 40.0364 | 46.2291 | 54.4898 | 121.0925 | 55.263 | 116.295 | 62.2429 | 74.8895
1415 | 19.0619 | 37.4613 | 39.0802 | 44.8398 | 54.7906 | 122.548 | 55.8998 | 117.68 | 62.0541 | 74.2754
1420 | 19.4164 | 38.5499 | 37.0416 | 44.4458 | 54.4502 | 121.8866 | 57.5611 | 117.537 | 65.1409 | 73.9414
1425 | 17.7222 | 39.9842 | 38.4728 | 43.6268 | 53.8647 | 121.8276 | 57.757 | 118.9473 | 64.9816 | 72.7119
1430 | 19.4123 | 38.1593 | 41.1782 | 42.9242 | 53.3788 | 123.499 | 56.3183 | 118.938 | 65.0681 | 74.7919
1435 | 19.758 | 40.6673 | 40.7319 | 45.0666 | 53.7496 | 123.2608 | 57.6383 | 118.9522 | 64.1265 | 73.8044
1440 | 18.555 | 39.371 | 40.6282 | 45.1321 | 54.8947 | 125.0906 | 56.5794 | 116.0191 | 63.345 | 75.3773
1445 | 18.067 | 39.5763 | 40.552 | 43.8498 | 51.8523 | 124.5811 | 56.9108 | 118.7264 | 61.5827 | 75.546
1450 | 18.531 | 38.5849 | 41.5156 | 44.743 | 51.6212 | 124.3925 | 56.7019 | 118.2687 | 62.2541 | 73.7197
1455 | 19.4343 | 39.5284 | 39.5596 | 44.0878 | 53.4965 | 126.3567 | 56.0983 | 119.8396 | 61.255 | 74.725
1460 | 20.2567 | 39.3767 | 39.4993 | 43.53 | 53.8927 | 125.6955 | 55.0882 | 119.9012 | 61.2576 | 75.826
1465 | 19.6122 | 41.0309 | 41.5475 | 44.7592 | 55.436 | 125.8921 | 56.2406 | 118.6413 | 61.376 | 76.1528
1470 | 18.931 | 42.0782 | 40.9237 | 44.056 | 53.5261 | 124.9006 | 56.7803 | 118.8518 | 61.2736 | 73.7628
1475 | 19.1487 | 40.1514 | 42.6717 | 43.1144 | 55.1236 | 125.4916 | 54.9655 | 119.6766 | 61.1778 | 74.628
1480 | 21.4431 | 41.564 | 42.7106 | 42.9102 | 53.9966 | 131.8158 | 55.8239 | 121.74 | 60.7654 | 73.5845
1485 | 22.1926 | 40.3173 | 41.0893 | 42.2245 | 55.4013 | 122.7186 | 56.9546 | 119.834 | 61.8539 | 75.8845
1490 | 21.508 | 40.906 | 42.1619 | 41.684 | 54.627 | 117.7198 | 57.2443 | 122.4276 | 63.0821 | 76.0861
1495 | 21.0656 | 41.824 | 41.9091 | 43.1367 | 53.7829 | 124.7111 | 55.6627 | 119.1912 | 61.9148 | 76.7599
1500 | 21.2491 | 42.3302 | 41.5939 | 43.3984 | 53.3131 | 125.1295 | 57.3511 | 117.3075 | 64.0282 | 75.6907
1505 | 19.175 | 41.847 | 41.5943 | 43.8097 | 53.952 | 129.411 | 56.8098 | 120.2459 | 62.0562 | 77.2083
1510 | 18.1758 | 41.6382 | 41.192 | 44.0024 | 53.9125 | 124.1948 | 56.8168 | 119.7926 | 64.3176 | 76.619
1515 | 19.1967 | 42.22 | 41.9575 | 43.7708 | 53.4503 | 126.6202 | 58.1839 | 121.2002 | 62.0136 | 75.6137
1520 | 19.367 | 42.1407 | 42.5135 | 42.5548 | 52.774 | 125.7276 | 56.3347 | 118.2893 | 61.0978 | 75.1141
1525 | 19.4174 | 40.8912 | 43.3107 | 42.5114 | 54.4278 | 128.9648 | 59.125 | 123.5462 | 63.5992 | 72.7823
1530 | 20.0814 | 43.8988 | 44.3635 | 41.7429 | 54.4536 | 127.5818 | 56.6736 | 123.2135 | 60.4206 | 74.4562
1535 | 21.0586 | 43.192 | 44.3086 | 43.004 | 52.6746 | 129.6596 | 57.5444 | 122.947 | 61.7514 | 75.0188
1540 | 19.5137 | 43.8269 | 47.4471 | 43.1019 | 53.2205 | 131.1828 | 55.9961 | 121.0933 | 62.1933 | 73.7612
1545 | 19.7554 | 42.6519 | 46.1113 | 42.7394 | 53.2284 | 133.8172 | 56.3176 | 122.2887 | 64.4095 | 74.7575
1550 | 21.1932 | 43.9064 | 47.3032 | 43.3785 | 53.635 | 129.7303 | 56.653 | 123.0117 | 63.4914 | 75.0315
1555 | 19.9293 | 43.8116 | 49.0687 | 42.1056 | 54.613 | 129.4756 | 57.5617 | 123.4502 | 61.4085 | 75.1862
1560 | 20.0587 | 42.9264 | 47.8135 | 42.7446 | 53.9752 | 129.5801 | 60.0679 | 122.668 | 63.1877 | 73.3889
1565 | 21.1987 | 41.85 | 45.6446 | 43.1962 | 54.138 | 132.7092 | 58.6229 | 126.3674 | 62.7887 | 74.1961
1570 | 20.8805 | 42.6707 | 45.244 | 42.5617 | 53.034 | 129.1297 | 58.4605 | 128.1004 | 62.1141 | 76.0389
1575 | 20.9913 | 42.2293 | 45.8642 | 41.9344 | 52.6202 | 133.0641 | 57.405 | 126.3813 | 62.8166 | 75.2762
1580 | 19.8333 | 42.3132 | 45.4621 | 42.0676 | 51.2741 | 127.9635 | 57.4251 | 123.9474 | 62.8121 | 74.545
1585 | 19.8191 | 43.2235 | 48.0042 | 43.0789 | 53.3004 | 132.5041 | 55.9869 | 124.7419 | 60.0326 | 75.6199
1590 | 20.3445 | 42.9581 | 46.5019 | 42.94 | 52.6334 | 132.1755 | 57.0514 | 124.149 | 61.7723 | 75.1858
1595 | 20.3997 | 44.4037 | 47.0138 | 41.7036 | 54.1588 | 131.872 | 57.5626 | 121.5318 | 60.0668 | 75.0872
1600 | 19.7458 | 43.836 | 45.4641 | 42.458 | 53.823 | 129.2529 | 56.8132 | 121.2571 | 59.9899 | 75.3181
1605 | 21.4116 | 44.9484 | 44.6258 | 42.1342 | 51.1799 | 133.7341 | 55.6454 | 125.6305 | 62.9554 | 76.8896
1610 | 21.3019 | 43.9939 | 43.6277 | 41.1369 | 52.9535 | 134.7916 | 56.4429 | 126.1269 | 62.0926 | 76.2299
1615 | 21.0996 | 43.9396 | 41.2531 | 42.2759 | 51.7382 | 134.6884 | 55.6448 | 123.8959 | 61.9027 | 77.2772
1620 | 20.3429 | 44.3886 | 44.0428 | 42.793 | 51.6265 | 132.5309 | 55.8373 | 124.7006 | 61.5757 | 75.8987
1625 | 20.5067 | 44.5882 | 42.3626 | 41.6018 | 50.9953 | 133.3252 | 57.2455 | 124.7966 | 61.2627 | 77.0797
1630 | 20.6599 | 45.2259 | 41.6364 | 42.5422 | 51.8242 | 134.2696 | 56.7947 | 123.0926 | 60.5445 | 75.6933
1635 | 21.0121 | 43.3227 | 41.4855 | 42.1356 | 51.8376 | 133.1772 | 56.8642 | 124.909 | 60.2812 | 76.3597
1640 | 21.3525 | 42.9791 | 40.9565 | 42.1753 | 53.4415 | 134.928 | 56.0766 | 125.5287 | 61.4051 | 75.5613
1645 | 20.8151 | 43.6137 | 41.9981 | 41.9551 | 52.5207 | 134.369 | 56.3959 | 126.1176 | 61.415 | 75.4639
1650 | 20.4182 | 44.9882 | 41.0917 | 40.9915 | 53.7905 | 130.3318 | 57.0343 | 126.4516 | 61.0247 | 75.1659
1655 | 20.9217 | 43.9367 | 41.9409 | 41.9731 | 53.193 | 131.6854 | 58.1171 | 126.5016 | 60.6168 | 77.5913
1660 | 21.0633 | 44.3525 | 41.9493 | 41.6037 | 52.5772 | 132.863 | 55.1341 | 128.9749 | 59.3095 | 77.1403
1665 | 19.7174 | 44.3523 | 42.0027 | 43.0018 | 54.3114 | 132.1033 | 56.2034 | 127.9672 | 61.1755 | 74.7507
1670 | 20.2104 | 44.3144 | 42.4132 | 43.4965 | 52.4854 | 134.9849 | 56.1438 | 128.0287 | 63.5918 | 77.2868
1675 | 21.8108 | 43.3487 | 43.395 | 42.6157 | 52.3738 | 130.0831 | 57.9446 | 127.1041 | 61.956 | 77.2199
1680 | 20.5278 | 43.5315 | 42.9199 | 42.7216 | 52.5621 | 132.2635 | 55.4709 | 127.5445 | 61.1032 | 77.5554
1685 | 20.2524 | 43.7616 | 40.5597 | 41.8621 | 51.2262 | 131.836 | 58.2035 | 127.8443 | 60.545 | 78.8369
1690 | 19.9006 | 42.9435 | 41.3274 | 41.5749 | 52.4091 | 132.7787 | 58.025 | 124.8793 | 61.3181 | 77.1835
1695 | 18.5369 | 44.6823 | 41.79 | 40.6668 | 53.4647 | 132.0535 | 58.1703 | 128.4106 | 61.9588 | 76.2721
1700 | 19.7198 | 44.0724 | 43.4598 | 41.3701 | 54.0854 | 131.9793 | 59.4093 | 128.7453 | 63.3617 | 77.143
1705 | 22.2079 | 43.2007 | 42.4681 | 41.7325 | 52.8339 | 134.6992 | 58.2386 | 129.0424 | 61.2306 | 75.5685
1710 | 20.2483 | 40.8974 | 42.319 | 42.1118 | 50.8674 | 130.4251 | 58.8086 | 128.3624 | 59.4922 | 76.4744
1715 | 19.8782 | 40.6313 | 42.6714 | 42.4895 | 52.703 | 130.5076 | 57.3335 | 128.7528 | 62.2151 | 78.6652
1720 | 19.9889 | 40.4502 | 43.4564 | 41.7744 | 51.738 | 131.0171 | 58.0762 | 129.6638 | 62.7851 | 75.4004
1725 | 18.7174 | 39.3862 | 44.6822 | 43.2485 | 52.5998 | 131.2365 | 59.5073 | 128.7179 | 61.986 | 76.7529
1730 | 20.5709 | 39.8605 | 44.5383 | 44.9745 | 51.9345 | 132.8377 | 58.2965 | 127.2709 | 61.729 | 76.9295
1735 | 20.9482 | 39.9813 | 43.2649 | 43.3007 | 53.2394 | 131.328 | 59.4266 | 129.8854 | 60.331 | 78.2029
1740 | 21.7245 | 38.1332 | 43.4166 | 43.7007 | 52.1524 | 132.9695 | 58.273 | 130.678 | 62.3529 | 77.8531
1745 | 21.0401 | 37.7217 | 42.6666 | 43.8867 | 51.6797 | 134.9237 | 58.1119 | 132.4278 | 61.5101 | 77.8675
1750 | 20.9356 | 38.3272 | 41.7659 | 41.8976 | 51.9771 | 135.7389 | 59.4476 | 131.8696 | 61.0803 | 77.8159
1755 | 20.5657 | 36.6402 | 43.8347 | 41.4165 | 50.6309 | 131.823 | 63.2102 | 131.1326 | 61.8872 | 78.962
1760 | 21.5095 | 38.8294 | 42.4182 | 41.972 | 51.2152 | 133.4174 | 59.4547 | 129.3307 | 61.5181 | 78.3036
1765 | 20.6731 | 41.5784 | 46.5017 | 42.1728 | 51.1774 | 133.8416 | 58.4511 | 131.5882 | 60.2654 | 79.5984
1770 | 22.2212 | 41.4937 | 48.2808 | 41.9941 | 51.6817 | 133.7235 | 59.3222 | 131.5752 | 62.2028 | 77.6383
1775 | 22.1216 | 42.7221 | 49.3232 | 42.9507 | 52.2766 | 134.0337 | 57.6994 | 134.0364 | 60.0304 | 79.4325
1780 | 21.9417 | 43.2504 | 49.9701 | 42.4805 | 52.9804 | 133.3392 | 58.3436 | 129.0955 | 60.0165 | 77.7433
1785 | 20.9618 | 42.0656 | 50.2644 | 41.8151 | 53.2003 | 133.8451 | 57.5215 | 128.7349 | 61.0253 | 78.7962
1790 | 20.9935 | 43.1339 | 50.6368 | 41.7516 | 51.0557 | 133.4104 | 58.7127 | 131.4822 | 60.2022 | 76.7381
1795 | 21.1208 | 42.6795 | 53.4761 | 42.0706 | 53.0775 | 132.8991 | 59.7803 | 130.4799 | 62.0332 | 79.1755
1800 | 21.4762 | 41.9431 | 52.5445 | 42.269 | 52.686 | 131.201 | 56.8276 | 129.5208 | 61.2927 | 80.4149
1805 | 20.8209 | 40.8836 | 51.0473 | 41.0598 | 52.1159 | 134.7973 | 59.8099 | 130.2501 | 62.4242 | 78.9604
1810 | 21.8609 | 41.1419 | 49.8734 | 41.5402 | 52.5924 | 134.405 | 62.5406 | 133.1305 | 62.5754 | 77.4728
1815 | 21.0132 | 40.068 | 49.8029 | 41.2412 | 51.9668 | 134.6978 | 63.5629 | 132.8834 | 63.1704 | 76.5187
1820 | 21.5064 | 39.4349 | 47.8877 | 41.7346 | 53.2778 | 131.735 | 60.0999 | 133.0063 | 61.9884 | 79.1412
1825 | 20.8374 | 35.1452 | 49.0606 | 42.6167 | 52.3904 | 134.306 | 59.9208 | 132.9349 | 61.4867 | 80.2781
1830 | 20.6285 | 34.169 | 49.763 | 42.6338 | 52.4736 | 136.3695 | 60.8174 | 128.8442 | 60.626 | 77.7853
1835 | 22.4393 | 33.6226 | 49.1076 | 41.2553 | 52.3323 | 133.2433 | 59.2216 | 129.0579 | 60.4441 | 78.8886
1840 | 21.3305 | 32.9432 | 48.7519 | 41.97 | 53.751 | 133.7557 | 59.5512 | 128.025 | 61.6055 | 80.9504
1845 | 21.0363 | 33.9369 | 48.1125 | 43.2765 | 53.5488 | 136.238 | 60.0756 | 132.8918 | 61.8015 | 79.9109
1850 | 22.5984 | 32.9033 | 48.0761 | 43.5243 | 54.445 | 134.3622 | 61.5359 | 134.2452 | 61.7379 | 81.0019
1855 | 21.0882 | 32.0626 | 47.1382 | 44.2919 | 54.5766 | 135.0637 | 60.855 | 131.969 | 61.1007 | 81.8362
1860 | 21.9401 | 29.0733 | 46.1533 | 44.0025 | 52.2711 | 133.8994 | 61.6207 | 133.8064 | 61.1229 | 81.1222
1865 | 23.5336 | 28.9695 | 46.0667 | 44.0017 | 51.1325 | 136.386 | 62.3582 | 132.7642 | 61.3994 | 79.8533
1870 | 21.4057 | 27.5042 | 46.2501 | 44.3881 | 50.3175 | 137.0482 | 61.7035 | 132.0298 | 61.7014 | 81.6497
1875 | 20.5393 | 27.4778 | 44.0942 | 45.5304 | 51.0367 | 136.0975 | 60.0477 | 132.5067 | 59.2154 | 79.8911
1880 | 20.0482 | 26.9367 | 44.4766 | 44.6809 | 51.7546 | 135.6713 | 62.2308 | 132.8358 | 61.456 | 79.4317
1885 | 21.3448 | 26.8344 | 44.609 | 42.4751 | 51.3303 | 137.2204 | 64.8376 | 133.3413 | 60.8764 | 79.9328
1890 | 21.7685 | 28.4439 | 42.7426 | 43.1731 | 52.9441 | 135.8498 | 62.6999 | 134.155 | 61.901 | 82.2953
1895 | 20.161 | 26.3954 | 42.7144 | 44.3844 | 53.7532 | 135.4027 | 62.5621 | 131.683 | 62.1361 | 80.0969
1900 | 21.247 | 25.1442 | 37.5207 | 45.2903 | 55.4628 | 135.9297 | 61.909 | 134.9333 | 61.4017 | 79.9386
1905 | 21.0807 | 23.3039 | 35.8741 | 44.01 | 53.3945 | 135.7975 | 61.3766 | 133.7352 | 61.0399 | 78.0893
1910 | 20.0872 | 22.77 | 35.5043 | 44.085 | 53.5056 | 138.3635 | 61.04 | 134.2819 | 61.4293 | 79.0009
1915 | 20.234 | 22.7956 | 33.8759 | 45.1888 | 52.2335 | 136.8555 | 62.3655 | 135.5136 | 60.3691 | 77.8998
1920 | 21.3432 | 22.0423 | 33.9825 | 45.1498 | 51.8855 | 136.5531 | 62.0467 | 131.9122 | 61.4827 | 78.5728
1925 | 21.1371 | 22.5026 | 34.9168 | 45.1814 | 52.5729 | 136.601 | 61.5716 | 133.3117 | 62.0516 | 79.8841
1930 | 20.5074 | 22.2908 | 35.0125 | 43.976 | 53.789 | 137.3949 | 60.9061 | 133.3307 | 63.0846 | 79.3034
1935 | 19.8932 | 22.2441 | 34.6492 | 44.661 | 52.2907 | 135.4152 | 60.7212 | 133.7091 | 61.563 | 79.2941
1940 | 20.7352 | 22.3162 | 36.1366 | 45.7085 | 52.5396 | 135.3935 | 61.7171 | 135.2396 | 62.1467 | 77.922
1945 | 21.4163 | 22.5956 | 34.3843 |  | 52.9713 | 135.2331 | 62.9723 | 134.303 | 61.3368 | 80.4054
1950 | 20.642 | 22.4532 | 33.598 |  | 51.4668 | 136.3079 | 62.1611 | 133.5186 |  | 79.8939
1955 | 21.809 | 21.8401 | 33.7726 |  | 52.8631 | 138.5836 | 61.8817 | 133.7403 |  | 80.1782
1960 | 20.6014 | 21.1122 | 36.3975 |  | 52.4644 | 136.3583 |  | 135.6842 |  | 80.1134
1965 | 21.542 | 22.1489 | 35.5008 |  | 52.2704 | 136.7991 |  | 134.7995 |  | 81.7624
1970 | 21.4617 | 22.5618 | 35.6919 |  | 52.9858 | 136.184 |  | 134.5968 |  | 80.4022
1975 | 20.2676 | 22.0171 | 34.8111 |  | 53.2612 | 136.7129 |  | 136.2432 |  | 81.6294
1980 | 21.9697 | 21.2566 | 35.612 |  | 52.8174 |  |  | 136.2249
1985 | 22.2437 | 22.6497 | 34.4473 |  | 53.0246 |  |  | 136.055
1990 | 21.8309 | 22.7384 | 33.6782 |  | 51.8054 |  |  | 133.3792
1995 | 21.5826 | 21.3204 | 33.4107 |  | 51.3415 |  |  | 137.0755
2000 | 22.3945 | 21.8942 | 33.597 |  | 52.5783 |  |  | 136.4154
2005 | 22.8511 | 21.436 | 34.6681 |  | 54.3765 |  |  | 136.424
2010 | 22.921 | 23.5624 | 35.7252 |  | 52.6041 |  |  | 135.3671
2015 | 23.5668 | 23.0242 | 35.1872 |  | 53.1857 |  |  | 135.0364
2020 | 22.6946 | 22.3403 | 35.899 |  | 53.1785
2025 | 20.8311 | 22.325 | 34.7365 |  | 53.8296
2030 | 22.5177 | 21.8879 | 32.6449 |  | 53.0569
2035 | 21.5536 | 21.6241 | 32.281 |  | 53.8239
2040 | 21.5203 | 22.0623 | 33.4908 |  | 53.3239
2045 | 21.0046 | 21.6876 | 31.4892 |  | 52.0116
2050 | 22.0276 | 20.7418 | 31.1441 |  | 53.8851
2055 | 21.2922 | 20.8846 | 33.6388 |  | 52.1857
2060 | 21.1358 | 19.9429 | 31.4255 |  | 50.326
2065 | 21.7644 | 18.9259 | 29.1223
2070 | 19.771 | 18.9089 | 29.6415
2075 | 23.3806 | 19.8228 | 29.8191
2080 | 22.3285 | 17.6621 | 30.0722
2085 | 21.7347 | 18.8324 | 29.1573
2090 | 22.5865 | 21.0237 | 27.7638
2095 | 23.1314 | 19.8039 | 29.3274
2100 | 23.272 | 17.8963 | 30.8058
2105 | 23.6989 | 18.2735 | 32.8113
2110 | 23.1554 | 18.8321 | 30.7312
2115 | 22.9546 | 18.9007 | 30.969
2120 | 21.3475 | 17.6892 | 31.4898
2125 | 21.4668 | 18.4498 | 31.5268
2130 | 21.5937 | 19.2096 | 30.9857
2135 | 20.6754 | 17.3785 | 30.252
2140 | 21.9771 | 19.0018 | 30.1029
2145 | 22.6723 | 19.1148 | 29.6497
2150 | 22.4608 | 18.7171 | 29.7624
2155 | 23.33 | 19.0252 | 32.8769
2160 | 22.2082 | 19.2218 | 28.1983
2165 | 23.001 | 18.7604 | 26.709
2170 | 23.7292 | 18.237 | 25.5716
2175 | 22.0861 | 18.0334 | 24.3253
2180 | 23.6991 | 18.2648 | 26.158
2185 | 24.2756 | 18.9942 | 26.3484
2190 | 23.4249 | 19.8408 | 27.1336
2195 | 23.6688 | 19.5083 | 27.5677
2200 | 24.1476 | 18.1671 | 25.7675
2205 | 24.9928 | 17.3669 | 26.0181
2210 | 26.4299 | 17.1889 | 24.9076
2215 | 26.3762 | 18.3169 | 25.1481
2220 | 26.2217 | 18.2511 | 24.7448
2225 | 25.1518 | 18.122 | 24.4465
2230 | 25.0794 | 18.0069 | 25.2955
2235 | 26.0214 | 17.2803 | 26.4344
2240 | 26.3206 | 16.9568 | 25.1228
2245 | 25.7287 | 17.165 | 25.6206
2250 | 24.9886 | 17.131 | 23.9994
2255 | 22.6357 | 17.7474 | 23.7373
2260 | 22.4964 | 19.4256 | 22.2822
2265 | 22.3215 | 18.0843 | 22.1805
2270 | 23.5866 | 17.9957 | 20.1843
2275 | 23.5707 | 17.6082 | 20.0606
2280 | 23.7352 | 19.3585 | 20.6123
2285 | 24.8653 | 19.2541 | 22.6459
2290 | 24.3627 | 19.4414 | 22.753
2295 | 24.5542 | 19.1489 | 23.4067
2300 | 23.5474 | 19.1477 | 21.6061
2305 | 23.1782 | 18.317 | 21.9145
2310 | 23.8182 | 18.1327 | 22.7234
2315 | 24.0907 | 17.9338 | 23.3511
2320 | 24.9036 | 18.2321 | 20.7505
2325 | 24.8713 | 18.1775 | 19.8032
2330 | 24.4591 | 19.2976 | 21.7344
2335 | 23.9841 | 18.3448 | 21.6956
2340 | 23.0174 | 18.2817 | 20.8424
2345 | 24.6579 | 18.2172 | 22.3894
2350 | 23.8076 | 18.1792 | 24.1267
2355 | 25.3056 | 19.0722 | 21.7277
2360 | 24.3627 | 19.1085 | 21.1228
2365 | 25.5053 | 17.4758 | 21.2461
2370 | 25.929 | 18.8516 | 20.3981
2375 | 25.6192 | 18.1732 | 20.2364
2380 | 25.6803 | 17.6471 | 20.638
2385 | 26.0307 | 18.1379 | 23.0583
2390 | 26.3537 | 18.3377 | 21.807
2395 | 26.4455 | 18.7032 | 22.0356
2400 | 26.654 | 18.5586 | 23.6648
2405 | 25.3632 | 18.8895 | 20.3204
2410 | 26.9568 | 19.057 | 21.354
2415 | 26.3893 | 19.1747 | 20.0306
2420 | 27.1678 | 20.1333 | 21.2828
2425 | 27.0727 | 18.3004 | 21.4941
2430 | 25.351 | 18.7524 | 22.57
2435 | 26.5803 | 19.4283 | 22.0934
2440 | 25.3074 | 17.893 | 21.7853
2445 | 26.2648 | 17.9332 | 23.0595
2450 | 26.2425 | 17.6865 | 23.3954
2455 | 25.303 | 17.3177 | 22.6853
2460 | 25.2752 | 17.4327 | 23.4346
2465 | 26.3686 | 18.7314 | 23.1452
2470 | 26.0451 | 18.7482 | 23.3735
2475 | 26.341 | 18.9503 | 24.2042
2480 | 26.1861 | 18.995 | 24.7039
2485 | 27.5892 | 18.6348 | 23.487
2490 | 26.4827 | 19.243 | 21.8358
2495 | 27.0803 | 18.5765 | 23.0467
2500 | 26.7064 | 18.9428 | 20.9115
2505 | 28.2188 | 20.1133 | 21.2197
2510 | 27.272 | 19.4359 | 21.5294
2515 | 28.0677 | 17.7541 | 22.4286
2520 | 29.663 | 17.0522 | 23.3666
2525 |  | 18.9786 | 22.8554
2530 |  | 18.851 | 22.2029
2535 |  | 19.0946 | 22.3229
2540 |  | 18.2969 | 21.6594
2545 |  | 17.9962 | 20.6834
2550 |  | 17.7437 | 21.1061
2555 |  | 17.807 | 21.0475
2560 |  | 17.988 | 22.3985
2565 |  | 17.6411 | 22.3907
2570 |  | 18.2587 | 23.1754
2575 |  | 18.3131 | 22.9786
2580 |  | 19.0563 | 21.2078
2585 |  | 18.026 | 21.5633
2590 |  | 18.1525
2595 |  | 17.7997
2600 |  | 18.4714
2605 |  | 17.95